## Test
[8 empty] | Min. Temp | 1 | -200
min. temp. | max. temp. | step | nominal value | tolerance class | group | speech |  | Max. Temp. | 1051 | 850
in °C | in °C | in K | in W |  |  |  |  | Schrittweite | 1 | 1555
|  | 1 | 100 | A | abs. 0,1K | English | Temp. | Nennwert | 1
[7 empty] | -200 | Gruppe | 1
[7 empty] | -199 | Sprache | 2
[7 empty] | -198 | Klasse | 2
-197
Your choice for showing the table: |  |  |  | Choice for showing the group selection: |  |  | -196
Lower temperature limit: |  | -200 °C |  | Nominal value: |  | 100 W | -195
Upper temperature limit: |  | 850 °C |  | Group selection: |  | abs. 0,1K | -194
Step: |  | 1 K |  | Speech: |  | English | -193
Nominal value: |  | 100 W |  |  |  |  | -192
Tolerance class: |  | A |  |  |  |  | -191
Speech: |  | English |  |  |  |  | -190
-189
-188
-187
-186
-185
-184
-183
-182
-181
-180
-179
-178
-177
-176
-175
-174
-173
-172
-171
-170
-169
-168
-167
-166
-165
-164
-163
-162
-161
-160
-159
-158
-157
-156
-155
-154
-153
-152
-151
-150
-149
-148
-147
-146
-145
-144
-143
-142
-141
-140
-139
-138
-137
-136
-135
-134
-133
-132
-131
-130
-129
-128
-127
-126
-125
-124
-123
-122
-121
-120
-119
-118
-117
-116
-115
-114
-113
-112
-111
-110
-109
-108
-107
-106
-105
-104
-103
-102
-101
-100
-99
-98
-97
-96
-95
-94
-93
-92
-91
-90
-89
-88
-87
-86
-85
-84
-83
-82
-81
-80
-79
-78
-77
-76
-75
-74
-73
-72
-71
-70
-69
-68
-67
-66
-65
-64
-63
-62
-61
-60
-59
-58
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
Anzeige Tabelle / View table
Anzeige Gruppeneinteilung / View group selection

## Tabelle
R-t table according to DIN EN 60751
Nominal Value: |  | 100 W
Tolerance Class: |  | A
Temperature | Resistance | Resistance deviation | Temperature deviation
[°C] | [W] | [+/-W] | [+/-K]
-200 | 18.5201 | 0.23778 | 0.55
-199 | 18.9522 | 0.23672 | 0.548
-198 | 19.384 | 0.23566 | 0.546
-197 | 19.8154 | 0.2346 | 0.544
-196 | 20.2465 | 0.23354 | 0.542
-195 | 20.6772 | 0.23249 | 0.54
-194 | 21.1076 | 0.23144 | 0.538
-193 | 21.5376 | 0.23039 | 0.536
-192 | 21.9672 | 0.22934 | 0.534
-191 | 22.3965 | 0.2283 | 0.532
-190 | 22.8255 | 0.22725 | 0.53
-189 | 23.2541 | 0.22622 | 0.528
-188 | 23.6824 | 0.22518 | 0.526
-187 | 24.1103 | 0.22415 | 0.524
-186 | 24.5379 | 0.22311 | 0.522
-185 | 24.9651 | 0.22208 | 0.52
-184 | 25.392 | 0.22106 | 0.518
-183 | 25.8186 | 0.22003 | 0.516
-182 | 26.2449 | 0.21901 | 0.514
-181 | 26.6708 | 0.21799 | 0.512
-180 | 27.0964 | 0.21698 | 0.51
-179 | 27.5217 | 0.21596 | 0.508
-178 | 27.9467 | 0.21495 | 0.506
-177 | 28.3713 | 0.21394 | 0.504
-176 | 28.7956 | 0.21293 | 0.502
-175 | 29.2197 | 0.21193 | 0.5
-174 | 29.6434 | 0.21092 | 0.498
-173 | 30.0667 | 0.20992 | 0.496
-172 | 30.4898 | 0.20892 | 0.494
-171 | 30.9126 | 0.20793 | 0.492
-170 | 31.335 | 0.20693 | 0.49
-169 | 31.7572 | 0.20594 | 0.488
-168 | 32.1791 | 0.20495 | 0.486
-167 | 32.6006 | 0.20396 | 0.484
-166 | 33.0219 | 0.20298 | 0.482
-165 | 33.4429 | 0.20199 | 0.48
-164 | 33.8635 | 0.20101 | 0.478
-163 | 34.2839 | 0.20003 | 0.476
-162 | 34.704 | 0.19906 | 0.474
-161 | 35.1238 | 0.19808 | 0.472
-160 | 35.5433 | 0.19711 | 0.47
-159 | 35.9626 | 0.19614 | 0.468
-158 | 36.3815 | 0.19517 | 0.466
-157 | 36.8002 | 0.1942 | 0.464
-156 | 37.2186 | 0.19323 | 0.462
-155 | 37.6367 | 0.19227 | 0.46
-154 | 38.0545 | 0.19131 | 0.458
-153 | 38.4721 | 0.19035 | 0.456
-152 | 38.8894 | 0.18939 | 0.454
-151 | 39.3064 | 0.18844 | 0.452
-150 | 39.7232 | 0.18748 | 0.45
-149 | 40.1397 | 0.18653 | 0.448
-148 | 40.5559 | 0.18558 | 0.446
-147 | 40.9719 | 0.18463 | 0.444
-146 | 41.3876 | 0.18368 | 0.442
-145 | 41.803 | 0.18274 | 0.44
-144 | 42.2182 | 0.1818 | 0.438
-143 | 42.6331 | 0.18086 | 0.436
-142 | 43.0478 | 0.17992 | 0.434
-141 | 43.4622 | 0.17898 | 0.432
-140 | 43.8764 | 0.17804 | 0.43
-139 | 44.2904 | 0.17711 | 0.428
-138 | 44.704 | 0.17617 | 0.426
-137 | 45.1175 | 0.17524 | 0.424
-136 | 45.5307 | 0.17431 | 0.422
-135 | 45.9436 | 0.17339 | 0.42
-134 | 46.3563 | 0.17246 | 0.418
-133 | 46.7688 | 0.17154 | 0.416
-132 | 47.181 | 0.17061 | 0.414
-131 | 47.593 | 0.16969 | 0.412
-130 | 48.0048 | 0.16877 | 0.41
-129 | 48.4163 | 0.16786 | 0.408
-128 | 48.8276 | 0.16694 | 0.406
-127 | 49.2386 | 0.16602 | 0.404
-126 | 49.6495 | 0.16511 | 0.402
-125 | 50.0601 | 0.1642 | 0.4
-124 | 50.4705 | 0.16329 | 0.398
-123 | 50.8806 | 0.16238 | 0.396
-122 | 51.2906 | 0.16147 | 0.394
-121 | 51.7003 | 0.16057 | 0.392
-120 | 52.1098 | 0.15966 | 0.39
-119 | 52.5191 | 0.15876 | 0.388
-118 | 52.9281 | 0.15786 | 0.386
-117 | 53.337 | 0.15696 | 0.384
-116 | 53.7456 | 0.15606 | 0.382
-115 | 54.154 | 0.15516 | 0.38
-114 | 54.5622 | 0.15426 | 0.378
-113 | 54.9702 | 0.15337 | 0.376
-112 | 55.378 | 0.15248 | 0.374
-111 | 55.7856 | 0.15158 | 0.372
-110 | 56.193 | 0.15069 | 0.37
-109 | 56.6002 | 0.1498 | 0.368
-108 | 57.0072 | 0.14892 | 0.366
-107 | 57.4139 | 0.14803 | 0.364
-106 | 57.8205 | 0.14714 | 0.362
-105 | 58.2269 | 0.14626 | 0.36
-104 | 58.6331 | 0.14538 | 0.358
-103 | 59.0391 | 0.1445 | 0.356
-102 | 59.4448 | 0.14362 | 0.354
-101 | 59.8504 | 0.14274 | 0.352
-100 | 60.2558 | 0.14186 | 0.35
-99 | 60.6611 | 0.14098 | 0.348
-98 | 61.0661 | 0.14011 | 0.346
-97 | 61.4709 | 0.13923 | 0.344
-96 | 61.8756 | 0.13836 | 0.342
-95 | 62.28 | 0.13749 | 0.34
-94 | 62.6843 | 0.13661 | 0.338
-93 | 63.0884 | 0.13574 | 0.336
-92 | 63.4923 | 0.13488 | 0.334
-91 | 63.896 | 0.13401 | 0.332
-90 | 64.2996 | 0.13314 | 0.33
-89 | 64.703 | 0.13228 | 0.328
-88 | 65.1062 | 0.13141 | 0.326
-87 | 65.5092 | 0.13055 | 0.324
-86 | 65.912 | 0.12969 | 0.322
-85 | 66.3147 | 0.12883 | 0.32
-84 | 66.7172 | 0.12797 | 0.318
-83 | 67.1195 | 0.12711 | 0.316
-82 | 67.5217 | 0.12625 | 0.314
-81 | 67.9236 | 0.12539 | 0.312
-80 | 68.3254 | 0.12454 | 0.31
-79 | 68.7271 | 0.12368 | 0.308
-78 | 69.1286 | 0.12283 | 0.306
-77 | 69.5299 | 0.12197 | 0.304
-76 | 69.931 | 0.12112 | 0.302
-75 | 70.332 | 0.12027 | 0.3
-74 | 70.7328 | 0.11942 | 0.298
-73 | 71.1335 | 0.11857 | 0.296
-72 | 71.534 | 0.11772 | 0.294
-71 | 71.9344 | 0.11688 | 0.292
-70 | 72.3345 | 0.11603 | 0.29
-69 | 72.7346 | 0.11518 | 0.288
-68 | 73.1344 | 0.11434 | 0.286
-67 | 73.5341 | 0.1135 | 0.284
-66 | 73.9337 | 0.11265 | 0.282
-65 | 74.3331 | 0.11181 | 0.28
-64 | 74.7324 | 0.11097 | 0.278
-63 | 75.1315 | 0.11013 | 0.276
-62 | 75.5304 | 0.10929 | 0.274
-61 | 75.9292 | 0.10845 | 0.272
-60 | 76.3278 | 0.10761 | 0.27
-59 | 76.7263 | 0.10678 | 0.268
-58 | 77.1247 | 0.10594 | 0.266
-57 | 77.5229 | 0.10511 | 0.264
-56 | 77.921 | 0.10427 | 0.262
-55 | 78.3189 | 0.10344 | 0.26
-54 | 78.7166 | 0.10261 | 0.258
-53 | 79.1143 | 0.10177 | 0.256
-52 | 79.5117 | 0.10094 | 0.254
-51 | 79.9091 | 0.10011 | 0.252
-50 | 80.3063 | 0.099282 | 0.25
-49 | 80.7033 | 0.098453 | 0.248
-48 | 81.1003 | 0.097625 | 0.246
-47 | 81.497 | 0.096797 | 0.244
-46 | 81.8937 | 0.09597 | 0.242
-45 | 82.2902 | 0.095144 | 0.24
-44 | 82.6865 | 0.094319 | 0.238
-43 | 83.0828 | 0.093494 | 0.236
-42 | 83.4789 | 0.09267 | 0.234
-41 | 83.8748 | 0.091847 | 0.232
-40 | 84.2707 | 0.091024 | 0.23
-39 | 84.6663 | 0.090202 | 0.228
-38 | 85.0619 | 0.089381 | 0.226
-37 | 85.4573 | 0.088561 | 0.224
-36 | 85.8526 | 0.087741 | 0.222
-35 | 86.2478 | 0.086922 | 0.22
-34 | 86.6428 | 0.086103 | 0.218
-33 | 87.0377 | 0.085285 | 0.216
-32 | 87.4325 | 0.084468 | 0.214
-31 | 87.8271 | 0.083651 | 0.212
-30 | 88.2217 | 0.082835 | 0.21
-29 | 88.616 | 0.08202 | 0.208
-28 | 89.0103 | 0.081205 | 0.206
-27 | 89.4044 | 0.080391 | 0.204
-26 | 89.7985 | 0.079577 | 0.202
-25 | 90.1923 | 0.078764 | 0.2
-24 | 90.5861 | 0.077952 | 0.198
-23 | 90.9797 | 0.07714 | 0.196
-22 | 91.3732 | 0.076329 | 0.194
-21 | 91.7666 | 0.075519 | 0.192
-20 | 92.1599 | 0.074709 | 0.19
-19 | 92.553 | 0.073899 | 0.188
-18 | 92.9461 | 0.07309 | 0.186
-17 | 93.339 | 0.072282 | 0.184
-16 | 93.7317 | 0.071474 | 0.182
-15 | 94.1244 | 0.070667 | 0.18
-14 | 94.5169 | 0.069861 | 0.178
-13 | 94.9093 | 0.069055 | 0.176
-12 | 95.3016 | 0.068249 | 0.174
-11 | 95.6938 | 0.067444 | 0.172
-10 | 96.0859 | 0.06664 | 0.17
-9 | 96.4778 | 0.065836 | 0.168
-8 | 96.8696 | 0.065033 | 0.166
-7 | 97.2613 | 0.06423 | 0.164
-6 | 97.6529 | 0.063428 | 0.162
-5 | 98.0444 | 0.062626 | 0.16
-4 | 98.4358 | 0.061824 | 0.158
-3 | 98.827 | 0.061024 | 0.156
-2 | 99.2181 | 0.060223 | 0.154
-1 | 99.6091 | 0.059424 | 0.152
0 | 100 | 0.058625 | 0.15
1 | 100.3908 | 0.059389 | 0.152
2 | 100.7814 | 0.060152 | 0.154
3 | 101.172 | 0.060915 | 0.156
4 | 101.5624 | 0.061678 | 0.158
5 | 101.9527 | 0.06244 | 0.16
6 | 102.3429 | 0.063202 | 0.162
7 | 102.733 | 0.063964 | 0.164
8 | 103.1229 | 0.064724 | 0.166
9 | 103.5128 | 0.065485 | 0.168
10 | 103.9025 | 0.066245 | 0.17
11 | 104.2921 | 0.067004 | 0.172
12 | 104.6816 | 0.067763 | 0.174
13 | 105.071 | 0.068522 | 0.176
14 | 105.4603 | 0.06928 | 0.178
15 | 105.8495 | 0.070038 | 0.18
16 | 106.2385 | 0.070795 | 0.182
17 | 106.6274 | 0.071551 | 0.184
18 | 107.0162 | 0.072308 | 0.186
19 | 107.4049 | 0.073063 | 0.188
20 | 107.7935 | 0.073819 | 0.19
21 | 108.182 | 0.074574 | 0.192
22 | 108.5703 | 0.075328 | 0.194
23 | 108.9585 | 0.076082 | 0.196
24 | 109.3467 | 0.076835 | 0.198
25 | 109.7347 | 0.077589 | 0.2
26 | 110.1225 | 0.078341 | 0.202
27 | 110.5103 | 0.079093 | 0.204
28 | 110.898 | 0.079845 | 0.206
29 | 111.2855 | 0.080596 | 0.208
30 | 111.6729 | 0.081347 | 0.21
31 | 112.0602 | 0.082097 | 0.212
32 | 112.4474 | 0.082847 | 0.214
33 | 112.8345 | 0.083596 | 0.216
34 | 113.2215 | 0.084345 | 0.218
35 | 113.6083 | 0.085093 | 0.22
36 | 113.995 | 0.085841 | 0.222
37 | 114.3817 | 0.086589 | 0.224
38 | 114.7681 | 0.087336 | 0.226
39 | 115.1545 | 0.088082 | 0.228
40 | 115.5408 | 0.088828 | 0.23
41 | 115.927 | 0.089574 | 0.232
42 | 116.313 | 0.090319 | 0.234
43 | 116.6989 | 0.091064 | 0.236
44 | 117.0847 | 0.091808 | 0.238
45 | 117.4704 | 0.092552 | 0.24
46 | 117.856 | 0.093295 | 0.242
47 | 118.2414 | 0.094038 | 0.244
48 | 118.6268 | 0.09478 | 0.246
49 | 119.012 | 0.095522 | 0.248
50 | 119.3971 | 0.096264 | 0.25
51 | 119.7821 | 0.097005 | 0.252
52 | 120.167 | 0.097745 | 0.254
53 | 120.5518 | 0.098485 | 0.256
54 | 120.9364 | 0.099225 | 0.258
55 | 121.321 | 0.099964 | 0.26
56 | 121.7054 | 0.1007 | 0.262
57 | 122.0897 | 0.10144 | 0.264
58 | 122.4739 | 0.10218 | 0.266
59 | 122.8579 | 0.10292 | 0.268
60 | 123.2419 | 0.10365 | 0.27
61 | 123.6257 | 0.10439 | 0.272
62 | 124.0095 | 0.10513 | 0.274
63 | 124.3931 | 0.10586 | 0.276
64 | 124.7766 | 0.1066 | 0.278
65 | 125.16 | 0.10733 | 0.28
66 | 125.5432 | 0.10806 | 0.282
67 | 125.9264 | 0.1088 | 0.284
68 | 126.3094 | 0.10953 | 0.286
69 | 126.6923 | 0.11026 | 0.288
70 | 127.0751 | 0.111 | 0.29
71 | 127.4578 | 0.11173 | 0.292
72 | 127.8404 | 0.11246 | 0.294
73 | 128.2228 | 0.11319 | 0.296
74 | 128.6052 | 0.11392 | 0.298
75 | 128.9874 | 0.11465 | 0.3
76 | 129.3695 | 0.11538 | 0.302
77 | 129.7515 | 0.11611 | 0.304
78 | 130.1334 | 0.11684 | 0.306
79 | 130.5152 | 0.11757 | 0.308
80 | 130.8968 | 0.11829 | 0.31
81 | 131.2783 | 0.11902 | 0.312
82 | 131.6597 | 0.11975 | 0.314
83 | 132.0411 | 0.12047 | 0.316
84 | 132.4222 | 0.1212 | 0.318
85 | 132.8033 | 0.12192 | 0.32
86 | 133.1843 | 0.12265 | 0.322
87 | 133.5651 | 0.12337 | 0.324
88 | 133.9458 | 0.1241 | 0.326
89 | 134.3264 | 0.12482 | 0.328
90 | 134.7069 | 0.12554 | 0.33
91 | 135.0873 | 0.12627 | 0.332
92 | 135.4676 | 0.12699 | 0.334
93 | 135.8477 | 0.12771 | 0.336
94 | 136.2277 | 0.12843 | 0.338
95 | 136.6077 | 0.12915 | 0.34
96 | 136.9875 | 0.12987 | 0.342
97 | 137.3671 | 0.13059 | 0.344
98 | 137.7467 | 0.13131 | 0.346
99 | 138.1262 | 0.13203 | 0.348
100 | 138.5055 | 0.13275 | 0.35
101 | 138.8847 | 0.13347 | 0.352
102 | 139.2638 | 0.13418 | 0.354
103 | 139.6428 | 0.1349 | 0.356
104 | 140.0217 | 0.13562 | 0.358
105 | 140.4005 | 0.13633 | 0.36
106 | 140.7791 | 0.13705 | 0.362
107 | 141.1576 | 0.13776 | 0.364
108 | 141.536 | 0.13848 | 0.366
109 | 141.9143 | 0.13919 | 0.368
110 | 142.2925 | 0.13991 | 0.37
111 | 142.6706 | 0.14062 | 0.372
112 | 143.0485 | 0.14133 | 0.374
113 | 143.4264 | 0.14204 | 0.376
114 | 143.8041 | 0.14276 | 0.378
115 | 144.1817 | 0.14347 | 0.38
116 | 144.5592 | 0.14418 | 0.382
117 | 144.9366 | 0.14489 | 0.384
118 | 145.3138 | 0.1456 | 0.386
119 | 145.691 | 0.14631 | 0.388
120 | 146.068 | 0.14702 | 0.39
121 | 146.4449 | 0.14773 | 0.392
122 | 146.8217 | 0.14844 | 0.394
123 | 147.1984 | 0.14914 | 0.396
124 | 147.575 | 0.14985 | 0.398
125 | 147.9514 | 0.15056 | 0.4
126 | 148.3277 | 0.15126 | 0.402
127 | 148.704 | 0.15197 | 0.404
128 | 149.0801 | 0.15267 | 0.406
129 | 149.4561 | 0.15338 | 0.408
130 | 149.8319 | 0.15408 | 0.41
131 | 150.2077 | 0.15479 | 0.412
132 | 150.5833 | 0.15549 | 0.414
133 | 150.9589 | 0.15619 | 0.416
134 | 151.3343 | 0.1569 | 0.418
135 | 151.7096 | 0.1576 | 0.42
136 | 152.0847 | 0.1583 | 0.422
137 | 152.4598 | 0.159 | 0.424
138 | 152.8347 | 0.1597 | 0.426
139 | 153.2096 | 0.1604 | 0.428
140 | 153.5843 | 0.1611 | 0.43
141 | 153.9589 | 0.1618 | 0.432
142 | 154.3334 | 0.1625 | 0.434
143 | 154.7078 | 0.1632 | 0.436
144 | 155.082 | 0.1639 | 0.438
145 | 155.4562 | 0.1646 | 0.44
146 | 155.8302 | 0.16529 | 0.442
147 | 156.2041 | 0.16599 | 0.444
148 | 156.5779 | 0.16669 | 0.446
149 | 156.9516 | 0.16738 | 0.448
150 | 157.3251 | 0.16808 | 0.45
151 | 157.6986 | 0.16877 | 0.452
152 | 158.0719 | 0.16947 | 0.454
153 | 158.4451 | 0.17016 | 0.456
154 | 158.8182 | 0.17085 | 0.458
155 | 159.1912 | 0.17155 | 0.46
156 | 159.5641 | 0.17224 | 0.462
157 | 159.9368 | 0.17293 | 0.464
158 | 160.3095 | 0.17362 | 0.466
159 | 160.682 | 0.17431 | 0.468
160 | 161.0544 | 0.175 | 0.47
161 | 161.4267 | 0.17569 | 0.472
162 | 161.7989 | 0.17638 | 0.474
163 | 162.1709 | 0.17707 | 0.476
164 | 162.5429 | 0.17776 | 0.478
165 | 162.9147 | 0.17845 | 0.48
166 | 163.2864 | 0.17914 | 0.482
167 | 163.658 | 0.17983 | 0.484
168 | 164.0295 | 0.18051 | 0.486
169 | 164.4009 | 0.1812 | 0.488
170 | 164.7721 | 0.18189 | 0.49
171 | 165.1433 | 0.18257 | 0.492
172 | 165.5143 | 0.18326 | 0.494
173 | 165.8852 | 0.18394 | 0.496
174 | 166.256 | 0.18463 | 0.498
175 | 166.6267 | 0.18531 | 0.5
176 | 166.9972 | 0.18599 | 0.502
177 | 167.3677 | 0.18667 | 0.504
178 | 167.738 | 0.18736 | 0.506
179 | 168.1082 | 0.18804 | 0.508
180 | 168.4783 | 0.18872 | 0.51
181 | 168.8483 | 0.1894 | 0.512
182 | 169.2181 | 0.19008 | 0.514
183 | 169.5879 | 0.19076 | 0.516
184 | 169.9575 | 0.19144 | 0.518
185 | 170.3271 | 0.19212 | 0.52
186 | 170.6965 | 0.1928 | 0.522
187 | 171.0658 | 0.19348 | 0.524
188 | 171.4349 | 0.19416 | 0.526
189 | 171.804 | 0.19483 | 0.528
190 | 172.1729 | 0.19551 | 0.53
191 | 172.5418 | 0.19619 | 0.532
192 | 172.9105 | 0.19686 | 0.534
193 | 173.2791 | 0.19754 | 0.536
194 | 173.6475 | 0.19821 | 0.538
195 | 174.0159 | 0.19889 | 0.54
196 | 174.3842 | 0.19956 | 0.542
197 | 174.7523 | 0.20023 | 0.544
198 | 175.1203 | 0.20091 | 0.546
199 | 175.4882 | 0.20158 | 0.548
200 | 175.856 | 0.20225 | 0.55
201 | 176.2237 | 0.20292 | 0.552
202 | 176.5912 | 0.20359 | 0.554
203 | 176.9587 | 0.20427 | 0.556
204 | 177.326 | 0.20494 | 0.558
205 | 177.6932 | 0.20561 | 0.56
206 | 178.0603 | 0.20627 | 0.562
207 | 178.4273 | 0.20694 | 0.564
208 | 178.7941 | 0.20761 | 0.566
209 | 179.1609 | 0.20828 | 0.568
210 | 179.5275 | 0.20895 | 0.57
211 | 179.894 | 0.20961 | 0.572
212 | 180.2604 | 0.21028 | 0.574
213 | 180.6267 | 0.21095 | 0.576
214 | 180.9929 | 0.21161 | 0.578
215 | 181.359 | 0.21228 | 0.58
216 | 181.7249 | 0.21294 | 0.582
217 | 182.0907 | 0.21361 | 0.584
218 | 182.4564 | 0.21427 | 0.586
219 | 182.822 | 0.21493 | 0.588
220 | 183.1875 | 0.2156 | 0.59
221 | 183.5529 | 0.21626 | 0.592
222 | 183.9181 | 0.21692 | 0.594
223 | 184.2832 | 0.21758 | 0.596
224 | 184.6483 | 0.21824 | 0.598
225 | 185.0132 | 0.21891 | 0.6
226 | 185.3779 | 0.21957 | 0.602
227 | 185.7426 | 0.22023 | 0.604
228 | 186.1072 | 0.22088 | 0.606
229 | 186.4716 | 0.22154 | 0.608
230 | 186.8359 | 0.2222 | 0.61
231 | 187.2001 | 0.22286 | 0.612
232 | 187.5642 | 0.22352 | 0.614
233 | 187.9282 | 0.22417 | 0.616
234 | 188.2921 | 0.22483 | 0.618
235 | 188.6558 | 0.22549 | 0.62
236 | 189.0194 | 0.22614 | 0.622
237 | 189.383 | 0.2268 | 0.624
238 | 189.7463 | 0.22745 | 0.626
239 | 190.1096 | 0.22811 | 0.628
240 | 190.4728 | 0.22876 | 0.63
241 | 190.8359 | 0.22941 | 0.632
242 | 191.1988 | 0.23007 | 0.634
243 | 191.5616 | 0.23072 | 0.636
244 | 191.9243 | 0.23137 | 0.638
245 | 192.2869 | 0.23202 | 0.64
246 | 192.6494 | 0.23267 | 0.642
247 | 193.0117 | 0.23332 | 0.644
248 | 193.374 | 0.23397 | 0.646
249 | 193.7361 | 0.23462 | 0.648
250 | 194.0981 | 0.23527 | 0.65
251 | 194.46 | 0.23592 | 0.652
252 | 194.8218 | 0.23657 | 0.654
253 | 195.1835 | 0.23722 | 0.656
254 | 195.545 | 0.23786 | 0.658
255 | 195.9065 | 0.23851 | 0.66
256 | 196.2678 | 0.23916 | 0.662
257 | 196.629 | 0.2398 | 0.664
258 | 196.9901 | 0.24045 | 0.666
259 | 197.351 | 0.24109 | 0.668
260 | 197.7119 | 0.24174 | 0.67
261 | 198.0726 | 0.24238 | 0.672
262 | 198.4333 | 0.24302 | 0.674
263 | 198.7938 | 0.24367 | 0.676
264 | 199.1542 | 0.24431 | 0.678
265 | 199.5145 | 0.24495 | 0.68
266 | 199.8746 | 0.24559 | 0.682
267 | 200.2347 | 0.24623 | 0.684
268 | 200.5946 | 0.24687 | 0.686
269 | 200.9544 | 0.24752 | 0.688
270 | 201.3141 | 0.24816 | 0.69
271 | 201.6737 | 0.24879 | 0.692
272 | 202.0332 | 0.24943 | 0.694
273 | 202.3925 | 0.25007 | 0.696
274 | 202.7518 | 0.25071 | 0.698
275 | 203.1109 | 0.25135 | 0.7
276 | 203.4699 | 0.25198 | 0.702
277 | 203.8288 | 0.25262 | 0.704
278 | 204.1876 | 0.25326 | 0.706
279 | 204.5463 | 0.25389 | 0.708
280 | 204.9048 | 0.25453 | 0.71
281 | 205.2632 | 0.25516 | 0.712
282 | 205.6215 | 0.2558 | 0.714
283 | 205.9798 | 0.25643 | 0.716
284 | 206.3378 | 0.25706 | 0.718
285 | 206.6958 | 0.2577 | 0.72
286 | 207.0537 | 0.25833 | 0.722
287 | 207.4114 | 0.25896 | 0.724
288 | 207.769 | 0.25959 | 0.726
289 | 208.1265 | 0.26022 | 0.728
290 | 208.4839 | 0.26085 | 0.73
291 | 208.8412 | 0.26148 | 0.732
292 | 209.1984 | 0.26211 | 0.734
293 | 209.5554 | 0.26274 | 0.736
294 | 209.9123 | 0.26337 | 0.738
295 | 210.2692 | 0.264 | 0.74
296 | 210.6259 | 0.26463 | 0.742
297 | 210.9824 | 0.26526 | 0.744
298 | 211.3389 | 0.26588 | 0.746
299 | 211.6953 | 0.26651 | 0.748
300 | 212.0515 | 0.26714 | 0.75
301 | 212.4076 | 0.26776 | 0.752
302 | 212.7636 | 0.26839 | 0.754
303 | 213.1195 | 0.26901 | 0.756
304 | 213.4753 | 0.26963 | 0.758
305 | 213.831 | 0.27026 | 0.76
306 | 214.1865 | 0.27088 | 0.762
307 | 214.5419 | 0.2715 | 0.764
308 | 214.8972 | 0.27213 | 0.766
309 | 215.2524 | 0.27275 | 0.768
310 | 215.6075 | 0.27337 | 0.77
311 | 215.9625 | 0.27399 | 0.772
312 | 216.3173 | 0.27461 | 0.774
313 | 216.6721 | 0.27523 | 0.776
314 | 217.0267 | 0.27585 | 0.778
315 | 217.3812 | 0.27647 | 0.78
316 | 217.7356 | 0.27709 | 0.782
317 | 218.0899 | 0.27771 | 0.784
318 | 218.444 | 0.27832 | 0.786
319 | 218.7981 | 0.27894 | 0.788
320 | 219.152 | 0.27956 | 0.79
321 | 219.5058 | 0.28017 | 0.792
322 | 219.8595 | 0.28079 | 0.794
323 | 220.2131 | 0.2814 | 0.796
324 | 220.5666 | 0.28202 | 0.798
325 | 220.9199 | 0.28263 | 0.8
326 | 221.2731 | 0.28325 | 0.802
327 | 221.6263 | 0.28386 | 0.804
328 | 221.9793 | 0.28447 | 0.806
329 | 222.3322 | 0.28509 | 0.808
330 | 222.6849 | 0.2857 | 0.81
331 | 223.0376 | 0.28631 | 0.812
332 | 223.3901 | 0.28692 | 0.814
333 | 223.7426 | 0.28753 | 0.816
334 | 224.0949 | 0.28814 | 0.818
335 | 224.4471 | 0.28875 | 0.82
336 | 224.7991 | 0.28936 | 0.822
337 | 225.1511 | 0.28997 | 0.824
338 | 225.5029 | 0.29058 | 0.826
339 | 225.8547 | 0.29119 | 0.828
340 | 226.2063 | 0.29179 | 0.83
341 | 226.5578 | 0.2924 | 0.832
342 | 226.9092 | 0.29301 | 0.834
343 | 227.2605 | 0.29361 | 0.836
344 | 227.6116 | 0.29422 | 0.838
345 | 227.9627 | 0.29483 | 0.84
346 | 228.3136 | 0.29543 | 0.842
347 | 228.6644 | 0.29603 | 0.844
348 | 229.0151 | 0.29664 | 0.846
349 | 229.3657 | 0.29724 | 0.848
350 | 229.7161 | 0.29784 | 0.85
351 | 230.0665 | 0.29845 | 0.852
352 | 230.4167 | 0.29905 | 0.854
353 | 230.7668 | 0.29965 | 0.856
354 | 231.1168 | 0.30025 | 0.858
355 | 231.4667 | 0.30085 | 0.86
356 | 231.8165 | 0.30145 | 0.862
357 | 232.1661 | 0.30205 | 0.864
358 | 232.5157 | 0.30265 | 0.866
359 | 232.8651 | 0.30325 | 0.868
360 | 233.2144 | 0.30385 | 0.87
361 | 233.5636 | 0.30445 | 0.872
362 | 233.9127 | 0.30504 | 0.874
363 | 234.2616 | 0.30564 | 0.876
364 | 234.6105 | 0.30624 | 0.878
365 | 234.9592 | 0.30683 | 0.88
366 | 235.3078 | 0.30743 | 0.882
367 | 235.6563 | 0.30802 | 0.884
368 | 236.0047 | 0.30862 | 0.886
369 | 236.353 | 0.30921 | 0.888
370 | 236.7011 | 0.3098 | 0.89
371 | 237.0492 | 0.3104 | 0.892
372 | 237.3971 | 0.31099 | 0.894
373 | 237.7449 | 0.31158 | 0.896
374 | 238.0926 | 0.31217 | 0.898
375 | 238.4402 | 0.31277 | 0.9
376 | 238.7876 | 0.31336 | 0.902
377 | 239.135 | 0.31395 | 0.904
378 | 239.4822 | 0.31454 | 0.906
379 | 239.8293 | 0.31513 | 0.908
380 | 240.1763 | 0.31572 | 0.91
381 | 240.5232 | 0.3163 | 0.912
382 | 240.8699 | 0.31689 | 0.914
383 | 241.2166 | 0.31748 | 0.916
384 | 241.5631 | 0.31807 | 0.918
385 | 241.9096 | 0.31865 | 0.92
386 | 242.2559 | 0.31924 | 0.922
387 | 242.6021 | 0.31983 | 0.924
388 | 242.9481 | 0.32041 | 0.926
389 | 243.2941 | 0.321 | 0.928
390 | 243.6399 | 0.32158 | 0.93
391 | 243.9857 | 0.32216 | 0.932
392 | 244.3313 | 0.32275 | 0.934
393 | 244.6768 | 0.32333 | 0.936
394 | 245.0221 | 0.32391 | 0.938
395 | 245.3674 | 0.3245 | 0.94
396 | 245.7126 | 0.32508 | 0.942
397 | 246.0576 | 0.32566 | 0.944
398 | 246.4025 | 0.32624 | 0.946
399 | 246.7473 | 0.32682 | 0.948
400 | 247.092 | 0.3274 | 0.95
401 | 247.4366 | 0.32798 | 0.952
402 | 247.781 | 0.32856 | 0.954
403 | 248.1254 | 0.32914 | 0.956
404 | 248.4696 | 0.32971 | 0.958
405 | 248.8137 | 0.33029 | 0.96
406 | 249.1577 | 0.33087 | 0.962
407 | 249.5016 | 0.33144 | 0.964
408 | 249.8453 | 0.33202 | 0.966
409 | 250.189 | 0.3326 | 0.968
410 | 250.5325 | 0.33317 | 0.97
411 | 250.8759 | 0.33375 | 0.972
412 | 251.2192 | 0.33432 | 0.974
413 | 251.5624 | 0.33489 | 0.976
414 | 251.9055 | 0.33547 | 0.978
415 | 252.2485 | 0.33604 | 0.98
416 | 252.5913 | 0.33661 | 0.982
417 | 252.934 | 0.33718 | 0.984
418 | 253.2766 | 0.33776 | 0.986
419 | 253.6191 | 0.33833 | 0.988
420 | 253.9615 | 0.3389 | 0.99
421 | 254.3038 | 0.33947 | 0.992
422 | 254.6459 | 0.34004 | 0.994
423 | 254.9879 | 0.34061 | 0.996
424 | 255.3299 | 0.34117 | 0.998
425 | 255.6717 | 0.34174 | 1
426 | 256.0133 | 0.34231 | 1.002
427 | 256.3549 | 0.34288 | 1.004
428 | 256.6964 | 0.34344 | 1.006
429 | 257.0377 | 0.34401 | 1.008
430 | 257.3789 | 0.34458 | 1.01
431 | 257.72 | 0.34514 | 1.012
432 | 258.061 | 0.34571 | 1.014
433 | 258.4019 | 0.34627 | 1.016
434 | 258.7427 | 0.34684 | 1.018
435 | 259.0833 | 0.3474 | 1.02
436 | 259.4238 | 0.34796 | 1.022
437 | 259.7643 | 0.34853 | 1.024
438 | 260.1045 | 0.34909 | 1.026
439 | 260.4447 | 0.34965 | 1.028
440 | 260.7848 | 0.35021 | 1.03
441 | 261.1248 | 0.35077 | 1.032
442 | 261.4646 | 0.35133 | 1.034
443 | 261.8043 | 0.35189 | 1.036
444 | 262.1439 | 0.35245 | 1.038
445 | 262.4834 | 0.35301 | 1.04
446 | 262.8228 | 0.35357 | 1.042
447 | 263.162 | 0.35413 | 1.044
448 | 263.5012 | 0.35468 | 1.046
449 | 263.8402 | 0.35524 | 1.048
450 | 264.1791 | 0.3558 | 1.05
451 | 264.5179 | 0.35635 | 1.052
452 | 264.8566 | 0.35691 | 1.054
453 | 265.1952 | 0.35746 | 1.056
454 | 265.5336 | 0.35802 | 1.058
455 | 265.872 | 0.35857 | 1.06
456 | 266.2102 | 0.35913 | 1.062
457 | 266.5483 | 0.35968 | 1.064
458 | 266.8863 | 0.36023 | 1.066
459 | 267.2241 | 0.36079 | 1.068
460 | 267.5619 | 0.36134 | 1.07
461 | 267.8995 | 0.36189 | 1.072
462 | 268.2371 | 0.36244 | 1.074
463 | 268.5745 | 0.36299 | 1.076
464 | 268.9118 | 0.36354 | 1.078
465 | 269.249 | 0.36409 | 1.08
466 | 269.586 | 0.36464 | 1.082
467 | 269.923 | 0.36519 | 1.084
468 | 270.2598 | 0.36574 | 1.086
469 | 270.5965 | 0.36629 | 1.088
470 | 270.9331 | 0.36683 | 1.09
471 | 271.2696 | 0.36738 | 1.092
472 | 271.606 | 0.36793 | 1.094
473 | 271.9422 | 0.36847 | 1.096
474 | 272.2784 | 0.36902 | 1.098
475 | 272.6144 | 0.36956 | 1.1
476 | 272.9503 | 0.37011 | 1.102
477 | 273.2861 | 0.37065 | 1.104
478 | 273.6218 | 0.3712 | 1.106
479 | 273.9574 | 0.37174 | 1.108
480 | 274.2928 | 0.37228 | 1.11
481 | 274.6281 | 0.37283 | 1.112
482 | 274.9633 | 0.37337 | 1.114
483 | 275.2985 | 0.37391 | 1.116
484 | 275.6334 | 0.37445 | 1.118
485 | 275.9683 | 0.37499 | 1.12
486 | 276.3031 | 0.37553 | 1.122
487 | 276.6377 | 0.37607 | 1.124
488 | 276.9722 | 0.37661 | 1.126
489 | 277.3066 | 0.37715 | 1.128
490 | 277.6409 | 0.37769 | 1.13
491 | 277.9751 | 0.37822 | 1.132
492 | 278.3092 | 0.37876 | 1.134
493 | 278.6431 | 0.3793 | 1.136
494 | 278.9769 | 0.37983 | 1.138
495 | 279.3107 | 0.38037 | 1.14
496 | 279.6443 | 0.3809 | 1.142
497 | 279.9777 | 0.38144 | 1.144
498 | 280.3111 | 0.38197 | 1.146
499 | 280.6444 | 0.38251 | 1.148
500 | 280.9775 | 0.38304 | 1.15
501 | 281.3105 | 0.38358 | 1.152
502 | 281.6434 | 0.38411 | 1.154
503 | 281.9762 | 0.38464 | 1.156
504 | 282.3089 | 0.38517 | 1.158
505 | 282.6415 | 0.3857 | 1.16
506 | 282.9739 | 0.38623 | 1.162
507 | 283.3062 | 0.38676 | 1.164
508 | 283.6384 | 0.38729 | 1.166
509 | 283.9705 | 0.38782 | 1.168
510 | 284.3025 | 0.38835 | 1.17
511 | 284.6344 | 0.38888 | 1.172
512 | 284.9661 | 0.38941 | 1.174
513 | 285.2978 | 0.38994 | 1.176
514 | 285.6293 | 0.39046 | 1.178
515 | 285.9607 | 0.39099 | 1.18
516 | 286.292 | 0.39152 | 1.182
517 | 286.6232 | 0.39204 | 1.184
518 | 286.9542 | 0.39257 | 1.186
519 | 287.2852 | 0.39309 | 1.188
520 | 287.616 | 0.39362 | 1.19
521 | 287.9467 | 0.39414 | 1.192
522 | 288.2773 | 0.39466 | 1.194
523 | 288.6078 | 0.39519 | 1.196
524 | 288.9382 | 0.39571 | 1.198
525 | 289.2684 | 0.39623 | 1.2
526 | 289.5985 | 0.39675 | 1.202
527 | 289.9286 | 0.39727 | 1.204
528 | 290.2585 | 0.39779 | 1.206
529 | 290.5883 | 0.39831 | 1.208
530 | 290.9179 | 0.39883 | 1.21
531 | 291.2475 | 0.39935 | 1.212
532 | 291.5769 | 0.39987 | 1.214
533 | 291.9063 | 0.40039 | 1.216
534 | 292.2355 | 0.40091 | 1.218
535 | 292.5646 | 0.40143 | 1.22
536 | 292.8935 | 0.40194 | 1.222
537 | 293.2224 | 0.40246 | 1.224
538 | 293.5511 | 0.40298 | 1.226
539 | 293.8798 | 0.40349 | 1.228
540 | 294.2083 | 0.40401 | 1.23
541 | 294.5367 | 0.40452 | 1.232
542 | 294.865 | 0.40503 | 1.234
543 | 295.1932 | 0.40555 | 1.236
544 | 295.5212 | 0.40606 | 1.238
545 | 295.8492 | 0.40657 | 1.24
546 | 296.177 | 0.40709 | 1.242
547 | 296.5047 | 0.4076 | 1.244
548 | 296.8323 | 0.40811 | 1.246
549 | 297.1598 | 0.40862 | 1.248
550 | 297.4871 | 0.40913 | 1.25
551 | 297.8144 | 0.40964 | 1.252
552 | 298.1415 | 0.41015 | 1.254
553 | 298.4685 | 0.41066 | 1.256
554 | 298.7954 | 0.41117 | 1.258
555 | 299.1222 | 0.41168 | 1.26
556 | 299.4489 | 0.41218 | 1.262
557 | 299.7754 | 0.41269 | 1.264
558 | 300.1019 | 0.4132 | 1.266
559 | 300.4282 | 0.4137 | 1.268
560 | 300.7544 | 0.41421 | 1.27
561 | 301.0805 | 0.41472 | 1.272
562 | 301.4065 | 0.41522 | 1.274
563 | 301.7323 | 0.41573 | 1.276
564 | 302.0581 | 0.41623 | 1.278
565 | 302.3837 | 0.41673 | 1.28
566 | 302.7092 | 0.41724 | 1.282
567 | 303.0346 | 0.41774 | 1.284
568 | 303.3599 | 0.41824 | 1.286
569 | 303.6851 | 0.41874 | 1.288
570 | 304.0101 | 0.41924 | 1.29
571 | 304.3351 | 0.41974 | 1.292
572 | 304.6599 | 0.42024 | 1.294
573 | 304.9846 | 0.42074 | 1.296
574 | 305.3092 | 0.42124 | 1.298
575 | 305.6337 | 0.42174 | 1.3
576 | 305.958 | 0.42224 | 1.302
577 | 306.2823 | 0.42274 | 1.304
578 | 306.6064 | 0.42324 | 1.306
579 | 306.9304 | 0.42373 | 1.308
580 | 307.2543 | 0.42423 | 1.31
581 | 307.5781 | 0.42473 | 1.312
582 | 307.9017 | 0.42522 | 1.314
583 | 308.2253 | 0.42572 | 1.316
584 | 308.5487 | 0.42621 | 1.318
585 | 308.8721 | 0.42671 | 1.32
586 | 309.1953 | 0.4272 | 1.322
587 | 309.5184 | 0.42769 | 1.324
588 | 309.8413 | 0.42819 | 1.326
589 | 310.1642 | 0.42868 | 1.328
590 | 310.4869 | 0.42917 | 1.33
591 | 310.8096 | 0.42966 | 1.332
592 | 311.1321 | 0.43015 | 1.334
593 | 311.4545 | 0.43064 | 1.336
594 | 311.7767 | 0.43113 | 1.338
595 | 312.0989 | 0.43162 | 1.34
596 | 312.421 | 0.43211 | 1.342
597 | 312.7429 | 0.4326 | 1.344
598 | 313.0647 | 0.43309 | 1.346
599 | 313.3864 | 0.43358 | 1.348
600 | 313.708 | 0.43407 | 1.35
601 | 314.0295 | 0.43455 | 1.352
602 | 314.3508 | 0.43504 | 1.354
603 | 314.6721 | 0.43552 | 1.356
604 | 314.9932 | 0.43601 | 1.358
605 | 315.3142 | 0.4365 | 1.36
606 | 315.6351 | 0.43698 | 1.362
607 | 315.9559 | 0.43746 | 1.364
608 | 316.2765 | 0.43795 | 1.366
609 | 316.5971 | 0.43843 | 1.368
610 | 316.9175 | 0.43891 | 1.37
611 | 317.2378 | 0.4394 | 1.372
612 | 317.558 | 0.43988 | 1.374
613 | 317.8781 | 0.44036 | 1.376
614 | 318.1981 | 0.44084 | 1.378
615 | 318.518 | 0.44132 | 1.38
616 | 318.8377 | 0.4418 | 1.382
617 | 319.1573 | 0.44228 | 1.384
618 | 319.4768 | 0.44276 | 1.386
619 | 319.7962 | 0.44324 | 1.388
620 | 320.1155 | 0.44372 | 1.39
621 | 320.4347 | 0.44419 | 1.392
622 | 320.7537 | 0.44467 | 1.394
623 | 321.0726 | 0.44515 | 1.396
624 | 321.3915 | 0.44562 | 1.398
625 | 321.7102 | 0.4461 | 1.4
626 | 322.0287 | 0.44657 | 1.402
627 | 322.3472 | 0.44705 | 1.404
628 | 322.6656 | 0.44752 | 1.406
629 | 322.9838 | 0.448 | 1.408
630 | 323.3019 | 0.44847 | 1.41
631 | 323.6199 | 0.44894 | 1.412
632 | 323.9378 | 0.44942 | 1.414
633 | 324.2556 | 0.44989 | 1.416
634 | 324.5733 | 0.45036 | 1.418
635 | 324.8908 | 0.45083 | 1.42
636 | 325.2082 | 0.4513 | 1.422
637 | 325.5256 | 0.45177 | 1.424
638 | 325.8427 | 0.45224 | 1.426
639 | 326.1598 | 0.45271 | 1.428
640 | 326.4768 | 0.45318 | 1.43
641 | 326.7937 | 0.45365 | 1.432
642 | 327.1104 | 0.45412 | 1.434
643 | 327.427 | 0.45459 | 1.436
644 | 327.7435 | 0.45505 | 1.438
645 | 328.0599 | 0.45552 | 1.44
646 | 328.3762 | 0.45598 | 1.442
647 | 328.6923 | 0.45645 | 1.444
648 | 329.0084 | 0.45692 | 1.446
649 | 329.3243 | 0.45738 | 1.448
650 | 329.6401 | 0.45784 | 1.45
Zurück zur Eingabe / Back to Input

## Gruppen
HSN Selection Groups
Nominal Value: |  | 100 W
Selection: |  | abs. 0,1K
Selection Limits
Group | R(0°C) [W] | R(100°C) [W] | TC
[ppm/K]
101 | 499,50 - 499,70 | 691,00 - 691,20 | 3834 - 3866
102 | 499,50 - 499,70 | 691,20 - 691,40 | 3834 - 3866
103 | 499,50 - 499,70 | 691,40 - 691,60 | 3834 - 3866
104 | 499,50 - 499,70 | 691,60 - 691,80 | 3834 - 3866
105 | 499,50 - 499,70 | 691,80 - 692,00 | 3834 - 3866
106 | 499,50 - 499,70 | 692,00 - 692,20 | 3834 - 3866
107 | 499,50 - 499,70 | 692,20 - 692,40 | 3834 - 3866
108 | 499,50 - 499,70 | 692,40 - 692,60 | 3834 - 3866
109 | 499,50 - 499,70 | 692,60 - 692,80 | 3834 - 3866
110 | 499,70 - 499,90 | 691,25 - 691,45 | 3834 - 3866
111 | 499,70 - 499,90 | 691,45 - 691,65 | 3834 - 3866
112 | 499,70 - 499,90 | 691,65 - 691,85 | 3834 - 3866
113 | 499,70 - 499,90 | 691,85 - 692,05 | 3834 - 3866
114 | 499,70 - 499,90 | 692,05 - 692,25 | 3834 - 3866
115 | 499,70 - 499,90 | 692,25 - 692,45 | 3834 - 3866
116 | 499,70 - 499,90 | 692,45 - 692,65 | 3834 - 3866
117 | 499,70 - 499,90 | 692,65 - 692,85 | 3834 - 3866
118 | 499,70 - 499,90 | 692,85 - 693,05 | 3834 - 3866
119 | 499,90 - 500,10 | 691,50 - 691,70 | 3834 - 3866
120 | 499,90 - 500,10 | 691,70 - 691,90 | 3834 - 3866
121 | 499,90 - 500,10 | 691,90 - 692,10 | 3834 - 3866
122 | 499,90 - 500,10 | 692,10 - 692,30 | 3834 - 3866
123 | 499,90 - 500,10 | 692,30 - 692,50 | 3834 - 3866
124 | 499,90 - 500,10 | 692,50 - 692,70 | 3834 - 3866
125 | 499,90 - 500,10 | 692,70 - 692,90 | 3834 - 3866
126 | 499,90 - 500,10 | 692,90 - 693,10 | 3834 - 3866
127 | 499,90 - 500,10 | 693,10 - 693,30 | 3834 - 3866
128 | 500,10 - 500,30 | 691,75 - 691,95 | 3834 - 3866
129 | 500,10 - 500,30 | 691,95 - 692,15 | 3834 - 3866
130 | 500,10 - 500,30 | 692,15 - 692,35 | 3834 - 3866
131 | 500,10 - 500,30 | 692,35 - 692,55 | 3834 - 3866
132 | 500,10 - 500,30 | 692,55 - 692,75 | 3834 - 3866
133 | 500,10 - 500,30 | 692,75 - 692,95 | 3834 - 3866
134 | 500,10 - 500,30 | 692,95 - 693,15 | 3834 - 3866
135 | 500,10 - 500,30 | 693,15 - 693,35 | 3834 - 3866
136 | 500,30 - 500,50 | 693,35 - 693,55 | 3834 - 3866
137 | 500,30 - 500,50 | 692,00 - 692,20 | 3834 - 3866
138 | 500,30 - 500,50 | 692,20 - 692,40 | 3834 - 3866
139 | 500,30 - 500,50 | 692,40 - 692,60 | 3834 - 3866
140 | 500,30 - 500,50 | 692,60 - 692,80 | 3834 - 3866
141 | 500,30 - 500,50 | 692,80 - 693,00 | 3834 - 3866
142 | 500,30 - 500,50 | 693,00 - 693,20 | 3834 - 3866
143 | 500,30 - 500,50 | 693,20 - 693,40 | 3834 - 3866
144 | 500,30 - 500,50 | 693,40 - 693,60 | 3834 - 3866
145 | 500,30 - 500,50 | 693,60 - 693,80 | 3834 - 3866
Zurück zur Eingabe / Back to Input